## Equipo
Municipio | Estado | SMCA | Estación | Clave | Existencia | Equipo de medición | [8 empty] | Operación | Se ha calibrado con un estándar de referencia primario | fecha último mtto. | Aprobación auditoria | fecha última auditoria | Cuentan con Bitácoras | Emplean Hojas de control y verificación (Adjuntar Formato) | Equipos de referencia y equivalentes EPA | Otro | Cuentan manuales de operación | Cuenta con un histórico de calibración y verificación
[5 empty] | (S/N) | año de adquisición | Fecha de inicio de operación | Marca | Modelo | No. Serie | Tipo | Parámetro | Unidades de medición | Método de medición | O:Opera; NO: No Opera; OF: Opera con falla | (S/N) |  | (S/N) |  | (S/N) | (S/N) | (S/N) | Especificar / Airpointer | (S/N) | (S/N)
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | TECO | 49i |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | TECO | 43i |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | TECO | 42i |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | TECO | 48i |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S |  |  |  | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 024A |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 014A |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | S | 2009 | 2009 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | TECO | 49C |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | TECO | 48C |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 020B |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 010B |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 060A |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | S | 2003 | 1992 | Met One | 083E |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | TECO | 49C |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | TECO | 48C |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 020B |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 010B |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 060A |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | S | 2003 | 1992 | Met One | 083E |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2000 | 1992 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | TECO | 49C |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | TECO | 48C |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 020B |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 010B |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 060A |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | S | 2003 | 1992 | Met One | 083E |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2000 | 1992 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | TECO | 49C |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | NO | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | TECO | 48C |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 020B |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 010B |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 060A |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | S | 2003 | 1992 | Met One | 083E |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2000 | 1992 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | TECO | 49C |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | NO | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | TECO | 48C |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 010B |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 020B |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 060A |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | S | 2003 | 1992 | Met One | 083E |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | N |  | 1992 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | TECO | 49i |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | TECO | 43i |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | TECO | 42i |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | TECO | 48i |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | Precipitación pluvial
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 024A |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 014A |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | S | 2009 | 2009 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | N |  | 2009 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | NO | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | TEI | FH62C14 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Ecotech | Serinus 10 |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | NO | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Teledyne API | T100 |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Ecotech | Serinus 30 |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Ecotech | Serinus 40 |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 95 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 024A |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 014A |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | S | 2011 | 2011 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | N |  | 2011 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Manual | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | PST
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Manual | PM2.5
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM2.5 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Manual | PM10
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | BAM 1020 |  | Automático | PM10 | µgr/m3 | Atenuación Beta | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Ecotech | Serinus 10 |  | Automático | O3 | PPB | Luminiscencia UV | NO | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | TECO | 43C |  | Automático | SO2 | PPB | Flourescencia UV | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | TECO | 42C |  | Automático | Nox | PPB | Quimiluminicencia | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | NO
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | NO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | H2S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | TECO | 48i |  | Automático | CO | PPM | Correlación de gas Filtrado IR | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | CO2
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | HC
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | BETEX
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 92 |  | Automático | Presión Barométrica | mmHg |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 96 |  | Automático | Radiación solar | kw/m2 |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 370 |  | Automático | Precipitación pluvial | mm |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 024A |  | Automático | Dirección del viento | ° |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 014A |  | Automático | Velocidad del Viento | Km/h |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Temperatura Ambiente | ° C |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | S | 2012 | 2012 | Met One | 083E-1-35 |  | Automático | Humedad Relativa | % |  | O | S |  | S | S | S | S | S | S | S | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Sureste 2 | SE2 | N |  | 2012 |  |  |  | Automático | Radiación Ultravioleta

## Estación
MUNICIPIO | Estado | SMCA | Estación | Siglas | Ubicación geográfica | Coordenadas geográficas | Elevación | Domicilio | Año de adquisición | PST | PST | PM2.5 | PM2.5 | PM10 | PM10 | O3 | SO2 | Nox | NO | NO2 | H2S | CO | CO2 | HC | BETEX | Presión Barométrica | Radiación solar | Precipitación pluvial | Dirección del viento | Velocidad del Viento | Temperatura Ambiente | Humedad Relativa | Radiación Ultravioleta | Sistema de adquisición de datos |  |  |  | Tipo de salida de datos crudos | Sistema de calibración |  |  |  | Fuente de aire cero |  |  |  | Tipo de Verificación zero/span | Frecuencia de calibración | Frecuencia del Mantenimiento Preventivo | Describir fallas frecuentes | ¿Quién realiza la calibración? | Objetivo de la estación (Mecionar por qué considera ese criterio) | [5 empty] | Tipo de estación (A: Automática; Ma: Manual; Mi: Mixta; Mo: Móvil; Me: Meteorológica) | Descripción del entorno físico [En la columna de Obstrucciones mencionar si hay árboles o edificios cercanos que pudieran inferir en la medición a algún otro que se considere que interfiere] | [8 empty] | Caracterización [Urbana Industrial (UI), Urbana Habitacional (UH), Urbana de Servicios (US), Urbana Mixto (UM) y Urbana Vehicular (UV)] | Existen bitácoras de operación | Auditorías o revisiones técnicas | Fecha de la reciente | Instutición que auditó | analizadores que aprobaron la última auditoría técnica |  | Grado de validación de los datos | Usan banderas de los datos válidos | Lista de banderas | % de datos válidos recuperados
[5 empty] | Latitud | Longitud |  |  |  | Manual | Automático | Manual | Automático | Manual | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Existe | Marca | Modelo | No. Serie | [PNR, TXT, DAT, ASCII, WQD, WAD, OTRO (especificar)] | Existe | Marca | Modelo | No. Serie | Existe | Marca | Modelo | No. Serie | Manual / Automática |  |  |  |  | Exposición de la población | Medición en fuente | Altas concentraciones | Transporte de contaminantes | Medición de las contraciones de fondo | Otra |  | Fotografías | Obstrucciones | Distancia a vialidad primaria más cercana | Distancia a Avenida más cercana | Distancia a primarias | Distancia a secundarias | Altura de toma de muestra respecto a nivel del piso (a nivel de calle) | Altura de los sensores meteorolígicos respecto al nivel del piso (a nivel de calle) | Clasificación de la estación criterio INEGI (U:Urbano; S:Suburbano y R:Rural) | [5 empty] | Número de equipos revisados | Número de equipos aprobados | (R:Revisión; V:Validación; C:Confirmación) | S/N | Describir
[7 empty] | msnm |  |  | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N |  |  |  |  | S/N |  |  |  | S/N |  |  |  | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S/N | S/N | S/N | S/N | S/N | Especifique | A_Ma_Mi_Mo_Me | Adjuntar | [5 empty] | 4 M | 10 M |  |  | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Escobedo - Norte | N | 25°48'02" | 100°20'40" | 528 | Av. Unión y calle Barcelona, Col. Fraccionamiento Santa Luz, Monterrey, Nuevo León. | 2009 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | S | TELEDYNE | 700 |  | S | DASIBI | 5011 |  | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Obispado - Centro | CE | 25°40'33" | 100°20'18" | 560 | Matamoros 1717 Poniente, Col. Obispado, Monterrey, Nuevo León. | 1992 | S | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | S | TELEDYNE | 700 |  | S | TEI | 111 |  | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Bernabé - Noroeste | NO | 25°45'25" | 100°21'57" | 571 | Av. Solidaridad al Poniente y calle Bemitr Col. San Bernabé, Monterrey, Nuevo León. | 1992 | S | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | S | DASIBI | 5008 | [5 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Santa Catarina - Suroeste | SO | 25°40'31" | 100°27'36" | 679 | Vicente Guerrero Esq. Benito Juárez Col. Centro, Santa Catarina, Nuevo León | 1992 | S | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | San Nicolas - Noreste | NE | 25°44'43" | 100°15'18" | 476 | Antonio Soto y Gamma esq. Artículo 123, Col. Unidad Laboral, San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 1992 | S | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | La Pastora - Sureste | SE | 25°40'05" | 100°14'58" | 492 | Av. Eloy Cavazos y Pablo Livas, Col. Pastora, Guadalupe, Nuevo León. | 1992 | S | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Biogénicas |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / SU | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | García - Noroeste 2 | NO2 | 25°46'60" | 100°35'09" | 716 | Sierra Real y Sierra García, Col. Fraccionamiento Sierra Real, García Nuevo León | 2009 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | N | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 4 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Apodaca - Noreste 2 | NE2 | 25°46'38" | 100°11'18" | 432 | Calle Abasolo No. 103, Col. Centro Entre Escobedo y Porfirio Díaz, Apodaca N. L. | 2011 | N | N | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 14 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S
Monterrey | Nuevo León | Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey | Juárez -Sureste 2 | SE2 | 25°38’46” | 100°05’44” | 387 | Lazaro Garza Ayala # 215, cruz con Guerrero Centro de Juárez, N. L | 2012 | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | PERSIS | EMC |  | DAT | [8 empty] | MANUAL | 3 MESES | ANUAL |  | PERSONAL SIMA | S | Área |  |  |  |  | A | [6 empty] | 8 M | 10 M | Vecinal | Residencial / U | S | S | 2010 | INECC |  |  | R,V | S